# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2017

# z dnia: 22.12.2017r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostawy sprzętu rehabilitacyjnego , z zastosowaniem zasady konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego ”, nr RPLD.09.02.01-10-A007/17, realizowanego przez Powiat Rawski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

# ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Rawski

Pl. Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie prowadzone postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017”.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” .

# Rodzaj zamówienia: dostawa

# Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

# Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33196000-0    - Pomoce medyczne

33158400-6    - Sprzęt do terapii mechanicznej

37441000-4    - Sprzęt do ćwiczeń

33157810-6    - Urządzenia do terapii tlenowej

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

  - Zamówienie obejmuje dostarczenie, transport, złożenie, montaż sprzętu oraz usunięcie opakowań związanych z dostawą sprzętu, przystosowanie do ich użytkowania, przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu, bezpłatny przegląd sprzętu w okresie trwania gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji.

  - Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku.

  - Przedmiot dostawy musi  spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

  - Wszystkie dostarczone produkty powinny mieć gwarancję minimum 24 miesiące.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w następujący sprzęt:

| l.p | Nazwa towaru | Liczba szt | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pionizator rozmiar 4 | 1 | Wyposażenie standardowe Wzmocniony stelaż-podstawa z dużymi kołami przednimi, hamowanymi ręcznie i tylnymi kołami skrętnymi Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe Separator kończyn dolnych Regulowana obejma biodrowa Regulowana obejma piersiowa Uprząż stabilizująca miednicę Pochwyt rąk Kosz na zakupy Wyposażenie ponadstandardowe: Uprząż stabilizująca biodra Aparat na goleń i udo Koła z blokadą kierunku jazdy Koła z blokadą cofania Podpórki pod przedramiona |
| 2 | Pionizator rozmiar 5 | 1 | Wyposażenie standardowe Wzmocniony stelaż-podstawa z dużymi kołami przednimi, hamowanymi ręcznie i tylnymi kołami skrętnymi Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe Separator kończyn dolnych Regulowana obejma biodrowa Regulowana obejma piersiowa Uprząż stabilizująca miednicę Pochwyt rąk Kosz na zakupy Wyposażenie ponadstandardowe: Uprząż stabilizująca biodra Aparat na goleń i udo Koła z blokadą kierunku jazdy Koła z blokadą cofania Podpórki pod przedramiona |
| 3 | Wózek inwalidzki | 1 | szerokość całkowita wózka (cm): 56,5-57 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , możliwość regulacji odchylenia podłokietników, pompowane tylne koła, gumowe (pełne) przednie koła, wysokość siedziska od podłoża (cm):51 głębokość siedziska (cm): 45 wysokość oparcia (cm): 41 waga wózka (kg): max 18 maksymalna waga użytkownika (kg): 130 składany na krzyżaku |
| 4 | Wózek inwalidzki | 2 | szerokość całkowita wózka (cm): 59,5-60 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , możliwość regulacji odchylenia podłokietników, pompowane tylne koła, gumowe (pełne) przednie koła, głębokość siedziska (cm): 45 wysokość oparcia (cm): 41 wysokość siedziska od podłoża (cm):51 waga wózka (kg): max 18 maksymalna waga użytkownika (kg): 130 składany na krzyżaku |
| 5 | Wózek inwalidzki | 1 | szerokość całkowita wózka (cm): 63,5-64 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , możliwość regulacji odchylenia podłokietników, pompowane tylne koła, gumowe (pełne) przednie koła, wysokość siedziska od podłoża (cm):51 głębokość siedziska (cm): 45 wysokość oparcia (cm): 41 waga wózka (kg): max 18 maksymalna waga użytkownika (kg): 130 składany na krzyżaku |
| 6 | Wózek inwalidzki | 1 | szerokość całkowita wózka (cm): 67,5-68 możliwość regulacji wysokości i odchylenie podnóżków , możliwość regulacji odchylenia podłokietników, pompowane tylne koła, gumowe (pełne) przednie koła, wysokość siedziska od podłoża (cm):51 głębokość siedziska (cm): 45 wysokość oparcia (cm): 41 waga wózka (kg): max 18 maksymalna waga użytkownika (kg): 130 składany na krzyżaku |
| 7 | Kule łokciowe | 40 | wysokość uchwytu od podłogi: od 78 do 105 cm. Średnica rękojeści: 3,5 cm Ilość stopni regulacji wysokości: 11 ( co 2,5 cm), Orientacyjny wzrost użytkownika od 155 cm – do 205 cm. Kąt podparcia 28o, Waga 510 g, Wykonana z aluminium, zabezpieczona nasadką, Regulacja za pomocą klipsa, Specjalne tworzywo w miejscu oparcia dłoni i przedramienia, pełniące rolę zabezpieczenia przeciwko poślizgowi dłoni, maksymalne obciążenie: 150 kg |
| 8 | Kule łokciowe dziecięce | 10 | wykonane z aluminium, odpowiednie dla osoby o wzroście: od 115 cm do 155 cm, dodatkowa regulacja: rękojeść/przedramię: 11-16 cm, wytrzymała gumowa nasadka, grubość uchwytu do 3,2 cm. Kąt podparcia 20o regulowana wysokość: 55-78 cm, od uchwytu do podłoża, Waga do: 0,35 kg Maksymalne obciążenie: 100 kg |
| 9 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 10 | Materiał podstawowy: Stal Konstrukcja składana Stopki antypoźlizgowe Wymiary: wys. 240 mm x szer. 400 mm x dł. 410 mm Dopuszczalne obciążenie: 50 kg (łącznie na oba pedały) Masa całkowita: 2,3 kg |
| 10 | Przenośne łóżko do masażu | 1 | zagłówek z regulacją kąta pochylenia, pokrowiec transportowy , podłokietniki boczne, wałek rehabilitacyjny, wycięte panele Wysokość : od 60cm do 80cm Szerokość 67cm Długość : 180cm (210cm z zagłówkiem) Waga : do 16 kg (bez wyposażenia) Obicie : PVC 1,0mm + PU 30mm T30T HD - ATEST FIRA i EKOTEX Max. waga pacjenta : 170kg Wytrzymałość dynamiczna : 800kg Certyfikaty : TUV, CE, Wyr. Med. |
| 11 | Kule pachowe | 16 | regulowany uchwyt, miękkie podparcie pod pachę, szeroki zakres regulacji, aluminiowy trzon z gumową nasadką, maksymalne obciążenie 100 kg, Rozmiary: rozmiar S – 4szt regulacja wysokości 94-114 cm, rozmiar M – 6szt regulacja wysokości 114-134 cm., rozmiar L – 6 szt regulacja wysokości 134-154 cm., |
| 12 | Balkonik rehabilitacyjny dwufunkcyjny | 10 | Materiał wykonania: aluminium Waga: 2,65 kg Szerokość (min/max): 63,5/64 cm Długość: 46,5 cm Wysokość (min/max): 82,4/92,2 cm Odległość między uchwytami: 47 cm Obciążenie: 100 kg |
| 13 | rolator chodzik | 10 | Możliwość złożenia urządzenia, Możliwość regulacji wysokości rączek (umożliwia dopasowanie do wzrostu w zakresie od 150 cm do 200 cm) Posiada hamulce (również z możliwością stałej blokady kół) Maksymalne obciążenie 120 kg, Szerokość od 55 cm do 62 cm, Waga do 11 kg, |
| 14 | Materac przeciwodleżynowy | 30 | Konstrukcja rurowa (rury wymienne), Zmiennociśnieniowy, Minimum 16 komór, Dodatkowe wyłogi pod materac stabilizujące go na łóżku, Wykonany z PVC o dużej elastyczności, Maksymalna waga pacjenta 150kg, Zewnętrzny filtr i bezpiecznik, Zakres regulacji ciśnienia: min. 25mmHg – 100mm Hg, Pompa pracuje w cyklach: 5 min. -10 min., Rozmiar materaca: 200x87-90x9-11 cm, Waga materaca : do 4,5 kg, Waga pompy: do 1,5 kg, Zasilanie: 220V/50 Hz, 8 W. |
| 15 | Łóżko rehabilitacyjne | 14 | Regulacja wysokości i segmentów: Regulacja segmentu oparcia pleców: 0 ÷ 70° Regulacja segmentu oparcia podudzi: 0 ÷ 20° Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych: 40 ÷ 80 cm Funkcja Trendelenburga (opcjonalnie) Funkcja anty-Trendelenburga (opcjonalnie) Wymiary leża: Długość: 200 cm Szerokość: 90 cm Wymiary zewnętrzne: Długość: do 216 cm Szerokość: do 104 cm Długość segmentu oparcia pleców: 80 cm Obciążenie: Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg Maksymalna waga użytkownika: 135 kg Ciężar całkowity: do 103 kg Najcięższa pojedyncza część: 17,2 kg |
| 16 | Koncentrator tlenu | 5 | Wymiary: do 72 x do 38 x do 68 cm, Waga urządzenia: do 28 kg, Zasilanie sieciowe, Pobór mocy : do 320 VA, Koncentracja tlenu: 93% +/- 3 %, Głośność: do 60 dB, Przepływ: od 0,5 do 3l/min, Urządzenie wyposażone w czujnik stężenia tlenu, System funkcji alarmowych: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowego rozprowadzenia ciśnienia, awarii kompresora, niskiego poziomu przepływu. |
| 17 | Nasadka na toaletę | 10 | Wykonana z solidnego antybakteryjnego tworzywa łatwego w utrzymaniu czystości trzy regulowane uchwyty do sedesu Pasuje do większości standardowych muszli klozetowych Nakładki antypoślizgowe na bocznych podłokietnikach, które są także obrotowe i ułatwiają siadanie jak i wstawanie Łatwy i szybki montaż na toalecie, higieniczne wycięcia. Maksymalne obciążenie to 100 kg Wymiary nakładki: ok. 55 x 44 x 32 cm zakres regulacji mocowań 340-380 mm podwyższa sedes o 10 cm |
| 18 | Krzesełko toaletowe | 10 | Szerokość całkowita: 54 cm Szerokość wewnętrzna: 45 cm Głębokość całkowita: 52 cm Wysokość siedziska od podłoża: 39-49 cm Wysokość całkowita: 63-73 cm Wymiar siedziska: 47 cm x 42 cm Waga: do 8 kg Maksymalne obciążenie: 120 kg Wyposażone w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnikiem sanitarnym Krzesło wykonane ze stalowej malowanej proszkowo ramy Regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami Łatwe składanie Wyposażone w boczne uchwyty |
| 19 | Wózek toaletowy | 10 | Rama stalowa, malowana proszkowo, składana. uchylne i wyjmowane podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie siedzisko miękkie,, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, koła pełne (gumowe) obrotowe, wyposażony w hamulce, uchylne podnóżki, pojemnik sanitarny. można nim najeżdżać na sedes, maksymalna waga użytkownika 120 kg, waga do 11 kg, szerokość wózka do 55 cm. szerokość siedziska 45 cm, wysokość siedziska 53 cm, głębokość siedziska 44 cm, wysokość oparcia 44 cm. |
| 20 | Laska typu trójnóg | 10 | Materiał: Aluminium / stal Średnica rurki zewnętrznej 2,5 cm Średnica rurki wewnętrznej 2 cm Zakres regulacji wysokości 78 cm – 101 cm Dopuszczalne max. obciążenie 100 kg Masa wyrobu do 1 kg |
| 21 | Podnośnik transportowo – kąpielowy | 1 | Wysokość 184 cm, Długość 129 cm, Minimalna szerokość nóg 68 cm, Maksymalna szerokość nóg 122,5 cm, Waga pacjenta 175 kg, Waga podnośnika 42 kg, Wysokość kół 11,5 cm, Wyposażony w siedzisko uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów - rozmiarM, Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie bez użycia narzędzi, Wyposażony w siłowniki wysokiej jakości, Wyposażony w kółka z blokadą, Przycisk awaryjny, Ruchoma rama jezdna, Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta zarówno z łóżka i wózka jak i z pozycji podłogi. |
| 22 | Podnośnik transportowo – kąpielowy | 1 | Wysokość 174 cm, Długość 111,5 cm, Minimalna szerokość nóg 55 cm, Maksymalna szerokość nóg 103,5 cm, Waga pacjenta 150 kg, Waga podnośnika 37 kg Wysokość kół 11,5 cm, Wyposażony w siedzisko uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów - rozmiarL, Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie bez użycia narzędzi, Wyposażony w siłowniki wysokiej jakości, Wyposażony w kółka z blokadą, Przycisk awaryjny, Ruchoma rama jezdna, Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta zarówno z łóżka i wózka jak i z pozycji podłogi. |
| 23 | Podnośnik transportowo – kąpielowy | 1 | Wysokość 184 cm, Długość 129 cm, Minimalna szerokość nóg 68 cm, Maksymalna szerokość nóg 122,5 cm, Waga pacjenta 175 kg, Waga podnośnika 42 kg, Wysokość kół 11,5 cm, Wyposażony w siedzisko uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów - rozmiar XL, Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie bez użycia narzędzi, Wyposażony w siłowniki wysokiej jakości, Wyposażony w kółka z blokadą, Przycisk awaryjny, Ruchoma rama jezdna, Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta zarówno z łóżka i wózka jak i z pozycji podłogi. |

# Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia:

- Dla pkt 3-9, 11-15, 18, 20 ust. 6 Cz. I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – 23.01.2018 roku

- Dla pkt 1-2, 10, 16-17,19, 21-23 ust. 6 Cz. I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – 09.03.2018 roku

- Realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu, zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie jego obsługi.

- Rozliczenie z Wykonawcą

- Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na podstawie ceny podanej w treści  oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Cena za dostawę, podana przez Oferenta powinna obejmować wszystkie koszty związane z jej wykonaniem.

- Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, montażu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

- Wykonawca, w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie, iż nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku). Dotyczy to zarówno wykonawców będących osobami fizycznymi jak i podmiotów gospodarczych.

- Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawca z tego tytułu zostanie obciążony karą umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekraczającej wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą umowną.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:

- Terminu realizacji umowy;

- Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego  w zakresie objętym postępowaniem, lub dostawę  sprzętu o podobnym charakterze, o wartości minimum 50.000 zł brutto (przynajmniej jedna dostawa).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia   wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości min. 50.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniających wykonanie zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

- nie są powiązani z Zamawiającym

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

# Oferta powinna zawierać:

  - Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty oraz dołączyć oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do oferty. Ponadto, Wykonawca załącza do oferty wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości min. 50.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca musi dołączyć wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dołączyć następujące dokumenty: opisy, katalogi lub fotografie.

  - Forma oświadczeń i dokumentów

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane,

  - Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta,

  - Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem i opatrzone datą,

  - Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny lub przesłać w formie scanu na adres mailowy zps@powiatrawski.pl.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

# KRYTERIA OCENY OFERT:

# Cena

- Gwarancja,

Poszczególnym kryteriom przyznano następujące wagi:

- cena (C) – waga 90 %

- gwarancja ( G ) – waga 10%

# OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM CENA

Kryterium cena (C) - waga 90%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena

C = ----------------------------------------   x 90

Cena badanej oferty

C – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie w kryterium „cena” najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto.

OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM GWARANCJA

Kryterium gwarancji  – waga 10%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Długość gwarancji będzie oceniana następująco:

Gwarancja do 24 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja do 36 miesięcy – 3 pkt.

Gwarancja do 48 miesięcy – 6 pkt

Gwarancja do 60 miesięcy – 10 pkt.

Ilość punktów za gwarancję w ocenianej ofercie G = -------------------------------------------------------------------------------- x 10 Maksymalna ilość punktów otrzymanych za gwarancję G - ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja

Zamawiający w ramach każdego pakietu dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C + G

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów,  Zamawiający  wybierze ofertę z najniższą ceną.

# INFORMACJA O WYKLUCZENIACH Z MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający wyklucza z udziału w procedurze naboru ofert podmioty z nim powiązane w sposób osobowy lub kapitałowy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU I FORMY ZŁOŻENIA OFERTY:

- Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres podany poniżej, lub drogą elektroniczną na adres zps@powiatrawski.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Ul. Kościuszki 5

96-200 Rawa Mazowiecka

- Dopuszczamy możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres mailowy: zps@powiatrawski.pl, z uwzględnieniem, że oferta musi zostać przesłana w dobrej jakości umożliwiającej odczytanie oferty i wszystkich dokumentów dołączonych do niej oraz w odpowiedniej kolejności, zgodnie z numerami stron oferty.

- Ofertę należy złożyć  do dnia 2018.01.09 do godziny 10.00.

- Ogłoszenie wyników i poinformowanie Oferentów o wyniku postępowania nastąpi po zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem formalnym (kryteria dostępu), podliczeniu punktów uzyskanych przez złożone oferty.

- Zamawiający upubliczni informację o wyniku a stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. w sposób, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Zamawiający po zakończeniu wyboru wykonawców (jeżeli taki nastąpi) niezwłocznie skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy                i realizacji usługi.

- Sposób kontaktu z Wykonawcą – pisemny, drogą e-mailową: anna.dudek-lisowska@fidees.org ( zgodnie z umową nr 214/2017 z dnia 27.11.2017r. zawartą pomiędzy Powiatem Rawskim a Fundacją Idee Społeczne Fidees).

- Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Anna Dudek – Lisowska.