Formularz kosztorysu ofertowego

Kosztorys ofertowy

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – podbudowa

Zgodnie z zakresem wymienionym w ST

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 12cm pielęgnowane piaskiem i wodą C12/15 | m2 | 7902,00 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10cm (pobocze) | m2 | 1 750,00 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) | m2 | 120,00 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0102-02 | Koryta gł. 20cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 100,00 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 100,00 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7 902,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….........

.                                    ................................................                                                         ....................................................

(miejscowość  data)                                                                            ( podpis upełnomocnionego   
                                                                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy)